卧式油气炉型号规格参数表

| 型号 参数 |  | YY(Q)W-180 (15) | YY(Q)W-350 (30) | YY(Q)W-600 (50) | YY(Q)W-850 (75) | YY(Q)W-1200 (100) | YY(Q)W-1400 (125) | YY(Q)W-1800 (150) | YY(Q)W-2400 (200) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定热功率 kW |  | 180 | 350 | 600 | 850 | 1200 | 1400 | 1800 | 2400 |
| 热效率 % |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 设计压力 MPa |  | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 最高介质温度 ℃ |  | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 炉内容油量 m3 |  | 0.16 | 0.32 | 0.4 | 0.77 | 1.2 | 1.35 | 1.48 | 2.6 |
| 循环油量 m3 /h |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 配管联接口径 DN |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 |
| 系统装机容量 kW |  | 11 | 14 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 70 |
| 外 形 尺 寸 | 长 mm | 1600 | 2600 | 3000 | 3150 | 3560 | 3830 | 4200 | 4700 |
|  | 宽 mm | 1300 | 1420 | 1700 | 2100 | 2400 | 2550 | 2600 | 3000 |
|  | 高 mm | 1500 | 1730 | 1700 | 1860 | 2140 | 2200 | 2270 | 2600 |
| 设备总重量 kg |  | 2565 | 3400 | 3670 | 4810 | 6500 | 7250 | 8250 | 12000 |

| 型号 参数 |  | YY(Q)W-3000 (250) | YY(Q)W-3500 (300) | YY(Q)W-4000 (350) | YY(Q)W-4600 (400) | YY(Q)W-6000 (500) | YY(Q)W-7000 (600) | YY(Q)W-8170 (700) | YY(Q)W-9500 (800) | YY(Q)W-12000 (1000) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定热功率 kW |  | 3000 | 3500 | 4000 | 4600 | 6000 | 7000 | 8170 | 9500 | 12000 |
| 热效率 % |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 设计压力 MPa |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 最高介质温度 ℃ |  | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 炉内容油量 m3 |  | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 7.5 | 9 | 11 | 13 | 14 |
| 循环油量 m3 /h |  | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 340 | 400~500 | 400~500 | 400~500 |
| 配管联接口径 DN |  | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| 系统装机容量 kW |  | 80 | 80 | 120 | 120 | 130 | 150 | 230 | 230 | 270 |
| 外 形 尺 寸 | 长 mm | 5250 | 5650 | 6100 | 6800 | 7500 | 8650 | 9200 | 10200 | 10800 |
|  | 宽 mm | 3000 | 3200 | 3350 | 3500 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4500 |
|  | 高 mm | 2660 | 2860 | 2990 | 3140 | 3500 | 3600 | 3730 | 3730 | 3980 |
| 设备总重量 kg |  | 13800 | 16070 | 17620 | 20450 | 25000 | 29850 | 33970 | 37000 | 42600 |

注：热效率指炉体热效率，配置余热回收装置后，系统热效率可达到90%